Россия, 156019, г. Кострома, ул. Зеленая, 5 А 
                                           т/ф +7 (4942) 32-43-15, эл.почта: info@retel.ru, сайт: retel.ru

Опросный лист для подбора исполнения
 регулятора «Ретэл 703»

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО) |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |
| Наименование и адрес объекта |  |

| Источник теплоснабжения (ТЭЦ, котельная, ЦТП) |  |
| --- | --- |
| Температурный график тепловой сети: (обычно 150/70, 130/70, 105/70, 95/70…) температура в подающей сети (макс), ºС / температура в обратной сети (макс), ºС; |  |
| Схема присоединения системы отопления к тепловой сети: - непосредственное; - зависимое с помощью элеватора; - зависимое, с насосом на перемычке; - зависимое, с насосом на подающем трубопроводе системы отопления; - зависимое, с насосом на обратном трубопроводе; - независимое. |  |
| Нагрузка системы отопления, Гкал/час или Вт |  |
| Температурный график в системе отопления здания: (обычно 95/70) температура в подающем трубопроводе системы отопления, ºС / температура в обратном трубопроводе системы отопления, ºС |  |
| Давление тепловой сети на входе в тепловой пункт здания: |
| - давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 |  |
| - давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 |  |
| Потери давления в системе отопления здания, м. в. ст. |  |
| Тип строения (административное, производственное, жилой дом, этажность, год постройки) |  |
| Разводка труб системы отопления здания (однотрубная или двухтрубная) |  |
| Наличие радиаторных терморегуляторов (да, нет) |  |
| Наличие установленного элеваторного узла в доме, количество, номера элеваторов |  |
| Примечание |  |

Электронная почта: info@retel.ru

Телефон: +7 (4942) 32-43-15